| Jan Kowalski ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice (inwestor) 500 500 500 (telefon kontaktowy) |  |  | Gliwice, dn. 01.10.2020r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Komenda Powiatowa/ Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach |  |

Zawiadomienie

Na podstawie art. 56 ust 1a – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471) zawiadamiam o wykonaniu 
i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.

| Rodzaj instalacji: | Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku jednorodzinnego |
| --- | --- |
| Adres: | (wpisać ulicę), (wpisać kod pocztowy i miejscowość) |
| Wykonawca: | (wpisać nazwę i adres firmy) |

Dane o instalacji zawarte w projekcie technicznym:

| Moc DC instalacji fotowoltaicznej |  | 7,0 kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejsce lokalizacji falownika/ inwertera |  | Pomieszczenie garażu zlokalizowane na parterze budynku mieszkalnego |  |
| Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | Ze względu na kubaturę budynku poniżej 1000 m3 budynek nie wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W budynku nie zastosowano PWP. |  |
| Zabezpieczenia elektryczne instalacji |  | Instalacja została zabezpieczona systemami zabezpieczeń zastosowanymi w falowniku: zabezpieczeniem obwodów, zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, zabezpieczeniem zwarciowym, układem odcinania strony DC, ochroną przeciwprzepięciową DC, ochroną przed niewłaściwą biegunowością DC. |  |
| Oznakowanie budynku |  | Piktogramy z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku zostały umieszczone: w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy głównym wyłączniku zasilania. |  |
| Załączniki: - Schemat instalacji PV |  |  | …………………………………………………… (podpis wnioskodawcy) |